## Slide 1: Monitoreo Datacenter
Herramienta de monitoreo de energia y temperatura de sala Datacenter.
Trabajo Final para Prog. Concurrente UCALP – Prof. Ing. Gustavo Cerveri

## Slide 2
Introducción
01
Objetivo general
Infraestructura
Comportamiento
Conclusión
02
03
04
05

## Slide 3: 01.
Introducción
Presentación y propósito de la propuesta

## Slide 4: Nuestro trabajo
El presente trabajo práctico consiste en el desarrollo de un Simulador de Monitoreo para un Centro de Cómputos Crítico. El sistema tiene como objetivo principal garantizar la continuidad del negocio mediante la gestión automatizada de recursos energéticos y ambientales.
Con una interfaz grafica desarrollada en Java supervisamos de forma constante tres pilares fundamentales: Transición automática de la red eléctrica, Seguridad térmica y Trazabilidad de los eventos (logs)

## Slide 5: El Lenguaje y el Modelo de Concurrencia
El proyecto fue desarrollado íntegramente en Java, utilizando su API nativa de Threads. El modelo de concurrencia implementado es el de Memoria Compartida Sincronizada, basado específicamente en el patrón de Monitores.
Múltiples hilos (Servidores, Aires, Clima, Energía) acceden a una misma instancia de datos (el MonitorEnergia). Para evitar que estos hilos choquen o corrompan la información, el objeto Monitor actúa como un "árbitro" o guardián.

## Slide 6: Conurrencia
Cada servidor (PROD, NAS, LAB) y cada Aire Acondicionado corre en su propio hilo independiente (Thread). En la realidad un servidor no espera a que el otro termine para funcionar. Necesitamos que cada uno tome decisiones autónomas basadas en la energía disponible.
Hilos de infraestructura
Un hilo dedicado a calcular la termodinámica (calor generado vs. frío producido), para que la temperatura cambie de forma fluida y constante sin bloquear la interfaz gráfica del usuario.
Hilo de ambiente

## Slide 7: Sincronización y Bloqueo
Métodos synchronized (Exclusión Mutua):
  Ubicación: En la clase MonitorEnergia (ej: usarUps(), getFuenteActual()).
  Por qué: Cuando un hilo de servidor entra a consultar la fuente de energía, "bloquea" el monitor. Si el hilo de la UPS intenta restar batería en ese mismo instante, Java lo pone en espera. Esto evita Condiciones de Carrera (que dos hilos modifiquen la misma variable al mismo tiempo).
Mecanismo de Señalización (notifyAll):
  Ubicación: En métodos como recargarNafta() o setRedElectrica().
  Por qué: Los hilos de los servidores suelen estar en espera si no hay energía. Al usar notifyAll(), el monitor les "avisa" a todos los hilos que el estado de los recursos cambió, permitiéndoles reaccionar de inmediato.

## Slide 8: Interfaz Gráfica
Un punto de concurrencia critico se encuentra en la actualización de los colores (JLabel)
Mecanismo: SwingUtilities.invokeLater.
Por qué: Como Swing no es seguro para multihilo, este método asegura que las actualizaciones visuales se ejecuten en el hilo de despacho de eventos (EDT), evitando que la ventana se tilde o se cierre por errores de concurrencia visual.

## Slide 9: 02.
Objetivo general
Crear entorno estable y seguro

## Slide 10: Objetivo : Ambiente estable y controlado
Diseñar e implementar un sistema de monitoreo (dashboard) para un Centro de Datos, utilizando los mecanismos de programación concurrente en Java para gestionar y monitorizar de forma autónoma la redundancia energética, la seguridad térmica y la alta disponibilidad de servicios críticos ante escenarios de falla.

## Slide 11: 03.
Infraestructura
Servidores y elementos principales en la sala.

## Slide 12: Equipos instalados en la sala
Servidores
PROD : ambientes productivos, en el mismo rack modem, router, switch y firewalls ya configurados.
LAB : destinado a ambientes testing y similares.
NAS : almacenamiento de recursos para ambientes no productivos.
Aires acondicionados
Energia
UPS : duración 3 horas (100%)
Generador elecrtico : duración 24 horas (100%)
Dos unidades, una sola unidad conectada a la línea del generador eléctrico

## Slide 13: 04.
Comportamiento de infraestructura
Funcionabilidades y visualizacion

## Slide 14: Corte de suministro eléctrico
Pasa a cambiarse a la linea conectada al generador, apagandose el aire acondicionado 2, quedando up un aire acondicionado, PROD, LAB y NAS
Cuado el generador de agota (24hs), pasa a usarse la linea de la UPS, se apaga el unico aire acondicionado que esta encendido, para mantener unicamente el servidor PROD por 2hs mas.
Cuando se agotan estas dos lineas adicionales se produce una caida total del Sistema, se dispara switcheo de ambiente “CABA”.
Cuando el suministro electrico vuelve, la UPS empieza a cargar y se encienden todos los servicios. (Aires acondicionados, PROD NAS LAB)

## Slide 15: Redundancia electrica
Aquí se encuentran dos líneas de suministro eléctrico adicional para garantizar la disponibilidad de los distintos servicios.
El generador eléctrico, tiene conectados únicamente un aire acondicionado y los tres servidores, lo que permite prolongar el suministro eléctrico por hasta 24 horas. Funciona con nafta, la cual debe cargarse manualmente.
La UPS, tiene conectado únicamente el servidor PROD y la red eléctrica, con el objetivo de garantizar dos horas adicionales de funcionamiento para los servicios más importantes de los ambientes productivos. Esta empezara a consumirse cuando este el generador agotado, cuando la UPS no está en uso, sus baterías se mantienen en carga.

## Slide 16: Servidores PROD LAB NAS
Los tres servidores estan conectados a la linea electrica, cuando se corta el suministro electrico se pasa a usar la linea electrica del generador, cuando este se agota pasa a usarse la linea conectada a la UPS, en ese momento se envian señales de apagado a los server LAB y NAS quedando solamente el servidor PROD conectado a la linea UPS, garantizando mas tiempo de uptime de los servicios productivos.

## Slide 17: Aires acondicionados
Hay dos unidades en la sala, solo una de ellas esta conectada al generador para consumir menos energia en caso de corte de suministro. Adicional a ellos hay un display de temperatura ambiente

## Slide 18: Alta disponibilidad en emergencia
Si el servicio cae completamente se activa DisasterRecovery, este esta configurado para pasar el servicio productivo (PROD), cambia la ruta DNS al servidor PROD instalado en CABA, redirigiendo el trafico.

## Slide 19: Log de eventos
Se escribirán logs de los distintos eventos que se sucedan, tales como cambios de suministro, apagados/encendidos de equipos, variaciones de temperatura, etc. Pueden utilizarse para generar gráficos estadísticos o ser exportadas para una mejor visualización.

## Slide 20: Temperatura ambiente
La temperatura ambiente de operación estable para el funcionamiento de los servidores es de hasta 30 °C. Superado este valor, se produce un apagado automático de los servidores como medida de precaución. Cuando la temperatura desciende por debajo de los 24 °C, los servidores se encienden nuevamente de forma automática. Todo esto esta monitorizado con un display.

## Slide 21: 05.
Conclusión
Resultados y recomendaciones

## Slide 22: Obtenemos
Monitoreo
Suministro electrico, temperatura, servidores
Logs
Estadisticas y monitoreo de los eventos
Disponibilidad
UPS, Generador, DisasterRecovery
Temperaturas
Max 30*C , Estable < 24*C

## Slide 23: Chequeos
Bateria : niveles de carga UPS y generador
Carga nafta de Generador / reemplazo baterias UPS
Linea de suministro de uso actual
Temperaturas de ambiente promedio < 26*
Funcionamiento PROD LAB NAS y aires acc.
DisasterRecovery CABA
Siempre verificar

## Slide 24: Gracias!
Consultas, dudas?
manu_pasquali@hotmail.com
+54 221 6746261
jpasquali.com